코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	강남소방서
수신	강남구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	삼성동 골목길 재생사업 실행계획(안) 관련 협의사항 회신

1. 평소 화재예방 및 소방행정 발전에 협조해 주심에 진심으로 감사드리며, 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구청 도시계획과-2375(2022.2.11.)호『삼성동 골목길 재생사업 실행계획(안) 관련 협의 요청』와 관련입니다.

3. 귀 기관에서 협의 요청하신 삼성2동 삼성로 일대 “보이는 소화기 설치” 관련 검토 사항을 다음과 같이 회신합니다.

가. “보행쉼터 결합형” 보이는 소화기는 삼성파크아파트 주변 거주자우선 주차구획 상에 위치 예정이라 파손 우려 및 보행쉼터로서의 실효성이 적을것으로 보임.

나. “보행쉼터 결합형” 보이는 소화기 3개소는 비교적 넓은 도로(테헤란로 77길)에 위치해 삼성로103길 등 좁은 골목길(소방차 통행곤란)에 설치하는 것이 효과적일 것으로 보임

다. “벽면 고정형” 보이는 소화기는 투명PC 재질로 내구성이 취약함.

라. 보이는 소화기함은 “서울시 공공시설물 표준디자인*” 적용 권장

* 2018년 공공시설물 표준디자인 소방안전시설물 4.3 「보이는 소화기」

마. 보이는 소화기 벽면 설치 시 주민동의 요함. 벽면 설치 곤란하여 바닥에 설치 시 도로점용허가 요청(강남구청 건설관리과)

바. 소방차 통행곤란, 보행거리 등 고려 소화기 설치 예정지 일부 수정(붙임1)

사. 추가 검토하여 “화재로부터 더 안전한「서울안전마을」” 조성 예정(붙임2 참조)

붙임  1. 보이는 소화기 설치 위치 1부.

2. 화재로부터 더 안전한「서울안전마을」조성 계획 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	최종혁		예방팀장	代양용규		예방과장	전결 03/14 조규관
협조자
시행	예방과-5021	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		/전송	2052-0177	/		/	부분공개(5)