	도봉소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-1237(2022.3.10.)호 『2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 3. 14.(월) ~ 4. 22.(금)

나. 점검대상 : 총326개소(소방용수시설 311, 비상소화장치 15, 비상소방용수, 소방차통행로 노면표시 5개소 병행 실시)

※ 비상소화장치 15개소(매설식 시민자율 소방함 포함)는 상시 사용가능토록 점검·정비, 함내 적재 비품 적정비치등 내·외부 청결상태유지 및 훈련 병행실시

다. 조 사 자 : ************* (의용소방대 합동조사 실시 안함)

라. 조사방법 : 주간근무자 조사 실시 (전일 야간근무자 출동대기)

마. 주요점검 및 추진사항

○ 소방용수시설 출수 확인을 통한 정상작동 여부

○ 소방차량의 진입가부 및 사용상 장애요인 현지 시정조치

○ 소화전 위치(주차구획선, 인도, 차도상 설치) 및 장애요인 등 파악

○ 소방용수시설 위치 및 보조시설 설치 상태 확인

○ 공공데이터 일제정비 병행실시(소방용수시설)

○ 맨홀 뚜껑의 지반침하 및 지상 돌출 등 단차로 인한 차량 운행, 보행 장애 여부

○ 노후, 탈색 등 도색이 필요한 소화전 파악실시

○ 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 불량 대상 조사

○ 노후 소화전(30년 이상) 정밀점검 및 신형 소화전 뚜껑 파악

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 및 녹물 발생 방지

※ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지 (수도사업소에서 유지관리)

바. 조사일정 : 붙임 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 참조

- 연가, 교육 등으로 인한 변경사항은 행정정보시스템 및 근무일지 기재 등으로 갈음처리 후 결과보고시 최종보고

3. 행정사항

가. 일제조사에 누락되는 대상이 없도록 결과보고 서식에 맞게 작성할 것

나. 특히 고장용수에 대하여는 전수 사용가능여부를 재 확인하고 고장내용을 정확히 기재

다. 모든 현황은 소방행정 정보시스템과 일치하도록 현행화(지도 및 사진자료 최신화)

라. 소방용수시설 일제점검시 복장은 활동복 또는 기동복에 기동모 착용

마. 소방용수시설 일제점검·정비시 착오로 인한 상수도배관 밸브 잠금으로 지역단수 및 녹물의 역류로 인한 민원이 발생하지 않도록 센터장(대장)은 사전교육을 철저히 실시하고, 직원의 안전사고 예방에 만전을 기할 것.

바. 비상소화장치 점검 및 훈련은 일제조사와 병행 실시

사. 조사결과는 별첨서식에 의거 2022. 4. 25.(월)한 재난관리과(대응총괄팀) 보고

붙임  1. 2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 일제점검 대상 1부.

6. 소방용수시설 일제조사 결과(제출서식) 1부.

7. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(보고서식) 1부.

8. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광조명블럭(보고서식) 1부.

9. 소방용수시설 공공데이터(보고서식) 1부.

10. 2022년 도색 및 보온 대상(제출 서식) 1부.

11. 2022년 상반기 일제소방용수조사 계획 일정 1부.

12. 적수발생 방지 관련 안전점검 및 소화전 점검 동영상 1부(웹하드)  끝.

	쌍문119안전센터장
담당자	노승영		진압3대장	김만선		119안전센터장	03/14 이종호
협조자
시행	쌍문119안전센터-722	(		)	접수		(		)
우	01450	서울특별시 도봉구 노해로 152 쌍문119안전센터 (쌍문동)	/
전화	02-6981-8186	/전송	02-902-0119	/	rhosym@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)