“북한산 큰 숲, 사람의 마을 은평”
		은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 알림(현장대응단)

1. 관련문서

가. 재난관리과-2511(2020.5.4.)호 『2020.소방용수시설 운영 기본 계획 알림』

나. 재난관리과-1446(2022.3.11.)호 『2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사 계획 알림』

2. 현장대응단 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획을 다음과 같이 알려 드립니다.

가. 기  간: 2022. 3. 14.(월) ~ 4. 29.(금)

1) 1, 3팀은 3월 실시

2) 2팀은 4월 실시로 3월달은 정기수리조사

나. 대  상: 2,182개소[소방용수시설(공설) 2,098, 비상소화장치 83, 비상소방용수 1]

다. 조사방법 및 주요내용

1) 소방용수시설 조사 및 점검[붙임1 참조]

※고장 소방용수시설, 도색 및 보온필요대상 파악 및 현행화

※주의사항: 출수시 적수(녹물)로 인한 민원 발생 방지 철저[붙임2, 3 참조]

2) 각 조별 일정에 따라 담당지역 조사[붙임4 참조]

※코로나19로 인한 직원 자가격리 및 사고자 발생시 조별로 탄력적으로 운영

3) 소방용수시설 주변 불법 주·정차 단속

라. 감독자: 현장대응단장(부감독자: 각팀 진압대장)

마. 행정사항

1) 비번 근무자 출동대기(09:00~13:00) (초과근무 4시간 인정)

2) 일제조사 시 활동복, 기동모 복장 착용 및 코로나19 감염방지를 위한 대민접촉

최소화, 마스크  착용 철저

3) 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 및 정보 현행화 철저[붙임7,8 참조]

4) 점검 결과 제출: 2022. 5. 2.(월) 한

붙임  1. 2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 2022년 상반기 일제조사 대상 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과(부서명) 1부.

6. 도색 및 보온 필요대상(부서명) 1부.

7. 소방용수시설 현행화 방법 1부.

8. 비상소화장치 현행화 방법 1부.  끝.

담당자							양원석			진압2대장					정평국					지휘2팀장					정갑진				현장대응단장						03/14 김경태
협조자
시행			현장대응단-1724									(						)		접수											(						)
우	03311					서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 현장대응단															/			https://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/main/main.do
전화		02-6981-6151						/전송			02-6981-6158					/	snooby@seoul.go.kr												/	부분공개(5)