“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최에 대한 회신 (도봉구 창동 1-23, 1-24외 3필지, 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업)

1. 도봉구청 건축과-5881(2022.03.11.)호와 관련입니다.

2. ****************** 건축허가 신청에 따른 우리사업소의 협의의견을 아래와 같이 회신하오니, 붙임 조건이행시 급수공급 승인이 가능함을 신청인에게 안내 바랍니다.

가. 건축허가신청 현황

위 치	건축주	규모 및 용도	비고
************* *****	**************	*************************** **************

나. 급수관련 이행조건

1) 5층까지 순직결급수 가능, 6층 이상은 가압시설(저수조 등) 필요

2) [붙임1]「급수협의 조건」이행조건으로 급수공사 승인 가능

3) [붙임2]「동파 및 누수사고 예방을 위한 안내문」을 숙지하여 공사시행

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 동파 및 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	이태화		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	03/14 이승완
협조자
시행	급수운영과-3604	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3350	/전송	02-3146-3389	/	0526jw@seoul.go.kr	/	부분공개(6)