문서번호	하천관리과-3355
결재일자	2022. 3. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수총괄팀장	하천관리과장		물순환안전국장
강희권	김지환	손경철		03/14 한유석
협 조
	주무관		조현범

2022년 수방대비

주요공사장 합동점검 결과보고(1차)

2022. 03.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 수방대비

주요공사장 합동점검 결과보고(1차)

□ 점검 개요

○ 일    시: 2022. 3. 07.(월) 14:00~18:00

○ 점검대상

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

- 사천 빗물펌프장 신설 및 유입관로 신설 공사

○ 점 검 자

- 물순환안전국장, 치수총괄팀장, 치수관리팀장, 담당, 외부전문가 등

□ 점검 결과

○ 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

- 침사지와 배수펌프는 수시로 점검하여 집중호우시 대비하기 바라며, 또한 전원 제어함이 호우에 노출되지 않도록 할 것

- 이상기후에 따른 폭우 발생 개연성이 증가하고 있으니, 비상상황 발생시 작업자 비상대피를 위한 효율적인 상황전달 방안 구축 필요

사업 추진 현황 설명	지하차도 공사현장 점검	긴급대피를 위한 스마트장비 점검

○ 사천 빗물펌프장 신설공사

- 여름철 하천수위 상승 영향 등을 고려한 수방대책 수립 및 제출

- 강우시 집수정에 공사 부지내 토사가 동시에 유입되어 토사퇴적으로 양수기 작동에 문제가 발생하지 않도록 관리 철저

- 예비 양수기를 비치하여 비상시 대비하기 바람

사업 추진 현황 설명	빗물펌프장 신설 현장 점검	빗물펌프장 신설 현장 점검

○ 사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사

- 집중호우시 추진기지 내부 유입수와 지하수 배수를 위한 배수펌프 작동상태를 수시로 점검하여 대비하기 바람

사업 추진 현황 설명	펌프장 유입관로 현장 점검	유입관로 추진기지 내부

□ 조치 계획

○ 점검결과 적출사항은 해당 기관 및 유지관리부서에 통보하여 조치 요구

- 경미한 사항은 즉시 조치토록하고, 시일이 소요되는 사항은 5월 15일까지 조치 완료후 결과 제출

- 불가피하게 5월 15일까지 조치가 곤란할 시에는 별도 조치계획 수립 제출

붙임 : 1) 전문가 현장점검 의견서 1부.

2) 전문가 참석 서명부 1부.  끝.