문서번호	청소년정책과-5040
결재일자	2022. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
정세웅	代김수철	03/15 代주호돈

해빙기 안전사고 예방을 위한

시립청소년시설 현장점검 계획

2022. 3.

청소년정책과

해빙기 안전사고 예방을 위한

시립청소년시설 현장점검 계획

균열, 붕괴 등 해빙기에 발생할 수 있는 안전사고 예방 위하여 청소년시설 현장점검을 실시하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

❍「청소년활동 진흥법」제10조(수련시설 안전점검)

❍ 해빙기 안전점검 실시 및 중대재해 시설 점검 결과 등 제출(안전총괄과-4342호)

Ⅱ		점 검 방 향

❍ 급경사지 등이 인접한 붕괴 우려 시설, 20년 경과 노후시설 집중점검

❍ 재난 위험도가 높은 시설 정밀안전진단 실시

❍ 안전사고 대비 비상연락체제 유지 및 상황관리 철저

Ⅲ		세부 추진계획

□ 점검계획

❍ 점검기간 : 2022. 2. 9.(수) ~ 4.15.(금)

❍ 점검대상 : 총 59개소    ※ 중점관리시설 : 14개소

계	청소년센터	특화시설	유스호스텔	쉼터	인터넷, 성문화센터	상담지원센터, 학교밖센터
59	21	7	2	14	13	2
(중점14개소)	(11)	(2)			(1)

※ 중점관리시설(14개, 수서 중복) : 급경사지․비탈면 인접시설, 20년 이상 노후시설

- 급경사지, 비탈면 인접(5개소) : 서대문․수서․금천․은평․동대문청소년센터

- 20년 이상 노후시설 (10개소) : 강북․노원․목동․문래․서울․수서․중랑청소년센터

청소년미디어센터, 청소년성문화센터, 청소년미래진로센터

❍ 점검방법 : 시설 자체 점검 및 중점관리시설(14개소) 현장점검 병행

－ 중점관리시설(14개소) 市직원 현장점검 실시(중대재해처벌법 관련 점검과 동시 진행)

－ 청소년시설별 자체점검(안전점검 체크리스트 활용)

❍ 점검반 편성․운영

－ 시(청소년정책과) : 평생교육국장, 청소년정책과장, 팀장, 담당자 현장점검

－ 청소년시설 : 시설 안전관리자 지정 운영, 위험요소 수시 점검

□ 주요 점검사항

❍ 급경사지, 비탈면 인접 시설

－ 상습 붕괴지역 또는 예상지역에 대한 가능성 및 안전대책 확인

－ 비탈면 시설(배수, 낙석, 보강, 표면보호시설) 이상 여부

－ 비탈면 상태(균열, 침하, 세굴, 배부름, 결빙 등)

❍ 20년 경과 노후시설

－ 건축물의 지반침하, 균열 및 부등침하, 지붕 누수여부

－ 주요 부재의 구조적 균열과 변형 발생여부

－ 축대, 옹벽, 담장의 침하, 균열 배부름, 배수구 막힘 등 안전상태 등

<금천청소년센터 옹벽>	<수서청소년센터 사면>	<미디어센터 외벽 구조물>

❍ 점검 후 조치사항

－ 하자가 경미하거나, 위험도가 높은 경우 긴급 현장 조치

－ 구조적 위험 또는 대규모 예산이 수반되는 경우 등은 긴급조치 후
기능보강사업으로 추진

※ 재난 위험도가 높은 시설은 필요시 정밀안전진단 및 긴급 개선 진행

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 해빙기 대비 안전점검 실시     : ’22. 2. 9.(수) ~ 4. 15.(금)

－ 구조물 균열, 지반침하 등 취약분야 중심으로 집중 점검

❍ 청소년시설 점검결과 제출(안전총괄과)        : ’22. 4. 22.(금)

❍ 문제점 발견 시 개선 추진(자체 또는 기능보강) : ~ ’22년 연중

붙임 : 청소년시설 안전점검표  1부. 끝.