염소용기 계근대장(취수장 03/07)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	03/15 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-1511

2022년 03월 07일                                                                      01차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0302	564	0306	564
2		0634	538	0357	565
3		0389	559	0372	568
4		0381	562	3130	564
5		0368	567	0378	562
6		0386	561	0355	565
7
8
9
계		6병	3,351kg	6병	3,388kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,830kg		3,460kg
	자체계근	9,030kg		3,480kg
용기무게		3,351kg		3,388kg
납품수량		5,479kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		79kg		92kg
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********

붙임. 1. 염소용기 계량증명서.

2. 공용기 계량증명서.

3. 거래명세표 사본.  끝.