문서번호	시설보수과-789
결재일자	2022. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
윤종현	김정선	조선행		03/15 송장현
협 조

위생처리장 투입동 모터기동반 교체 추진계획

2022. 3.

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

위생처리장 투입동 모터기동반 교체 추진계획

장기간 사용으로 효율과 기능이 저하된 위생처리장 투입동 모터기동반(MCC반) 교체를 추진하여 센터 설비 운영에 만전을 기하고자 함.

1	추진근거

□ 2022년 주요업무 추진계획 수립 시행*********************

○ 상반기 단위사업 신속집행 및 발주

2	설비현황

□ 모터기동반

****	***	**********	**	****
***********	***	*********	**	*****
	*******	***************	**
	*******	*****************	**
	*******	***************	**
	******	**********************	**
	*****	****************	**
	***	**********	**

			《사업대상》 - 모터기동반 : 17면 ・저 류 조 : 4 면 ・투입분배조 : 3면 ・반송슬러지 : 2면 ・투입분배조 : 2면 ・투입용탈취펜 : 2면 ・공기여과기 : 2면 ・기 타 : 2면
모터기동반 내부	교반기 조작반 외부(고장)	저류조 조작반 내부

□ 교체사유

○ 내용연수가 초과된 현장조작반(LOP)의 안정성 확보를 위해 성능개선 필요

○ 장기간 사용에 따라 유해가스에 의한 부식 등으로 전기 안전사고 발생 우려

○ 조작반 내부기기(계전기, 스위치 등) 성능저하로 고장발생 요인 상시 상존

※ 내용연수 : 전동기제어반 10년, 분전반 11년(조달청고시 제2018-14호)

3	추진계획

□ 추진방안

○ 열약한 주변환경에 적합한 조작반 설치로 내구성 강화

- 저류조, 분배조등 유해가스로 인한 성능저하, 부식을 방지하여 안전사고를 예방

○ 기존에 설치되어 운영 중인 설비와 최적의 호환성 구축

- 중단 없는 하수처리공정을 확보하기 위해 기존 운영 중인 설비와 호환성 구축

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 위생처리장 투입동 모터기동반 제작구매 설치

○ 사업기간 : 2022. 3. ~ 7.

○ 사 업 비 : ******

○ 사업내용 : 반송펌프, 저류조 현장조작반 등 17면 교체

○ 추진방법 : ***********

○ 발주전 사전검토 사항

구 분	관 련 규 정	대 상 여 부
		대 상	비대상	사 유
일 상 감 사	서울시 일상감사규정 제42조		○	3억원 이상 지명경쟁
계 약 심 사	서울시 계약심사 업무 처리규칙 제4조		○	조달구매
특정기술선정심사위원회	서울시 특정기술선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례	○		조달구매(제3자단가)

○ 예산과목 : 운영관리(사업), 센터운영(사업), 기전설비유지보수(공통분야) 및 안전진단, 수선유지교체비,수선유지비,공통분야전기설비보수

□ 추진일정

○ 2022. 3.     : 설계도서작성 (설계내역서,제작구매지침서,제작도면)

○ 2022. 4.     : 특정제품심사 및 조달구매 계약

○ 2022. 7.    : 제작,시운전 및 납품완료. 끝.