“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	건축물소유자(관리자) 귀하
(경유)
제목	2022년도 상반기 대형건축물 저수조청소 및 수질검사 시행 안내

귀하께서 소유(관리)하고 있는 건축물에 대하여 저수조청소 및 수질검사 시행을 안내하오니 깨끗한 저수조 위생관리가 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 위생조치자: 건축물소유자(관리자) 또는 동,주민대표

가) 저수조청소 : 반기내 1회 이상 실시 (6월말 이내)

나) 수질검사 : 연1회 이상 실시【권고  7월 ~ 8월】

다) 건축물관리자교육이수(수도시설) : 최초교육대상자가 된 날로부터 1년이내 8시          간이수,이후 5년마다 8시간의 집합교육 또는 이에 상응하는 인터넷을 이용한            교육 실시

라) 제출서류 : 청소결과보고서(소유주 및 관리자가 작성) 및 수질검사 성적서,

수도시설 건축물관리자교육수료증(교육문의:환경보전협회02-3407-1500 )

마) 제출기한 : 2022. 7. 5.까지 제출

바) 결과등록 또는 제출

-서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)온라인고객센터→저수조청소등록

또는 우편 송부

붙임: 1.저수조 위생관리 안내문 1부

2.저수조청소보고 서식 1부

3.수도시설 건축물관리자 이수 교육안내 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	최춘식		시설운영팀장	김선호		시설관리과장	03/15 조임남
협조자
시행	시설관리과-4704	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4611	/전송	3146-4639	/	hl2kqd@seoul.go.kr	/	대시민공개