함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축)관련 보완사항 미회신에 따른 반려 통보(창동57-11외5필지)

1. 관련문서

○ 예방과-2094(2022.03.02.)호『건축허가(증축)협의 관련 보완 회신*************』

○ 건축과-5431(2022.03.04.)호『건축허가(증축) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최***********』

2. 위 와 관련하여 도봉소방서에서 요구한 보완사항이 기간내 보완되지 않아『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙』제4조 규정에 따라 동의요구서를 반려합니다.

가. 건축개요(제4호)

1) 대지위치:*****************************

2) 건축규모:**********************

3) 건 축 주:*************

4) 주 용 도:***********

나. 협의내용:**************

다. 보완기한:****************

라. 보완사항

1) 소방시설 층별 평면도 및 계통도 첨부 요함

2) 소방시설설치계획표 및 임시소방시설설치계획서 첨부 요함

3) 소방시설설계업등록증 및 소방시설을 설계한 기술인력자의 기술자격증 사본 첨부 요함

4) 소방시설설계계약서 사본 첨부 요함.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	박태열		예방과장	03/15 정형철
협조자
시행	예방과-2509	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)