문서번호	시설과-2165
결재일자	2022. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
정성순		천미영	03/15 문석기
협조
	조경과장		구동근

2021년 야외 음수대 유지관리 계획

2022. 3.

서울대공원

(시설과)

2022년 야외 음수대 유지관리 계획

봄철 성수기 대비 음수대 정비 및 보수로 관람객에게 안전하고 깨끗한 식수 제공과 효율적인 야외 음수대 유지관리를 하고자 함.

1

현  황

야외 음수대 현황

구 분	소 계	원통형	Y형	사각형	기타(조형물)	비고
총 계	53	22	13	2	16
원 내	29	9	12	-	8
원 외	15	4	1	2	8
캠핑장	9	9	-	-	-

※ 실내 음수대 9곳은 제외

2

추진계획

추진내용

❍ 음수대 배관 개방 작업 실시

- 음수대 배관 개방시 이상유무 확인

- 하자 발생 시 자체정비 및 보수조치

- 현재 캠핑장 미운영으로 4월 중 배관개방(’22년 6월 운영 예정)

❍ 음수대 수질검사 실시

세부 추진계획

❍ 투입인력 : 9명(기계 보수반, 종합관리사무소 근무 공무직)

❍ 정비 및 보수 일정

- 배관 개방 작업(원내, 원외) : 3. 15.(화) ∼ 3. 18.(금)

- 배관 개방 작업(캠핑장)     : 4월 중

❍ 음수대 수질검사

- 자체검사 : 월 1회 이상(검사항목 : 잔류염소, 탁도)

- 정기검사 : 분기별(검사항목 : pH, 탁도, 잔류염소, 철, 구리)

· 강남수도사업소에서 현장 방문하여 수질검사

❍ 시행방법

- 음수대는 자체 정비 및 보수하고 처리가 불가한 정비 사항 발생 시 예산반영 조치

- 자체 수질검사는 오수처리장 화공업무 공무직과 병행 시행. 끝.