	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2022년 상반기 비상소화장치 일제점검 및 주민합동 사용훈련 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-10391(2020.5.13.)호 「비상소화장치 등 관리 및 사용훈련 강화 계획」

나. 소방재난 업무가이드- 재난대응행정편 「3. 소방용수시설 및 비상소화장치관리」

2. 2022년 상반기 비상소화장치 일제점검 및 주민합동 사용훈련 계획을 다음과 같이 알리오니, 해당부서는 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간: 2022.3.15.(화) ~ 4.22.(목) 까지

나. 대  상: 48개소

구 분	계	현장대응단	상계	공릉	월계	수락
대 상	48	12	20	7	8	1

다. 방  법: 부서별 자체계획 수립 시행

라. 내  용: 비상소화장치 일제점검 및 사용훈련

1) 비상소화장치 외부 부착물 및 내부 청소, 주변 적치물 제거 등

2) 비상소화장치 일제점검 중 고장 발생 시 신속 보고

3) 비상소화장치 노후된 적재비품 교체 및 필요수량 파악

4) 비상소화장치함 교체 또는 외관정비 필요대상 파악

5) 비상소화장치함 주변 불법 주․정차 단속 실시

6) 비상소화장치 사용훈련 실시

가) 전통시장은 안전관리자 및 전통시장 자율소방대 활용 훈련 실시

나) 인근 시민, 상인, 관계자 참여 활용훈련 실시

- 비상소화장치 주변 인근 주민(30M 이내 우선) 교육 및 훈련 참여

- 인근 주민으로써 훈련에 참여하지 못하는 주민에게 비상소화장치 사용법 안내문출력하여 배포[붙임1]

3. 행정사항

가. 현장대응단장(119안전세터장)은 실질적인 비상소화장치 점검 및 훈련이 될 수 있도록 사전교육 및 관리․감독하여 주시기 바라며,

나. 주민합동훈련임을 감안, 안전사고 방지 및 훈련 중 출동태세 확립

다. 복장(활동복, 활동모 등) 및 개인위생물품(마스크, 장갑 등) 착용 철저

라. 비상소화장치함 관련정보 119행정정보시스템 현행화 실시[붙임2]

마. 119행정정보시스템 훈련결과 입력 여부 및 훈련사진 첨부[붙임3]

※ 훈련결과입력 : 행정정보시스템 - 재난대응 - 소방용수 - 용수기본관리 - 비상소화장치

사. 함교체 및 외관정비 필요대상[붙임4], 적재비품 필요수량 파악[붙임5],

※ [붙임4] 21년 하반기 기 파악된곳 제외

아. 결과보고 : 2022.4.29.(금) 한[붙임3,4,5]

붙임   1. 비상소화장치 사용법 안내문 1부.

2. 119행정정보시스템 비상소화장치 현행화 방법 1부.

3. 훈련결과 및 사진 1부.

4. 비상소화장치함 교체 및 외관정비 필요대상 파악결과 1부.

5. 비상소화장치 적재비품 파악 1부.

6. 비상소화장치 현황 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 각 안전센터
담당자	김완겸		대응총괄팀장	김금숙		재난관리과장	03/15 최흥식
협조자
시행	재난관리과-1342	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 3층 재난관리과	/
전화	02-6981-6843	/전송	971-5118	/		/	부분공개(5)