정수약품 수불부(3.14.)

문서번호 :	정수과-1444

결 재	주무관	정수과장
	장주혁	03/15 김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					147,194					130,490
03.01		0	0	0	147,194		2,730	2,349	5,079	125,411
03.02		131	103	234	146,960		2,730	2,281	5,011	120,400
03.03		0	0	0	146,960		2,722	2,238	4,960	115,440
03.04		0	0	0	146,960		2,712	2,285	4,997	110,443
03.05		0	0	0	146,960		2,659	2,293	4,952	105,491
03.06		0	0	0	146,960		2,563	2,111	4,674	100,817
03.07		0	0	0	146,960		2,817	2,397	5,214	95,603
03.08		0	0	0	146,960		2,641	2,254	4,895	90,708
03.09		0	0	0	146,960		2,658	2,252	4,910	85,798
03.10		0	0	0	146,960		2,757	2,312	5,069	80,729
03.11		0	0	0	146,960		2,689	2,303	4,992	75,737
03.12		0	0	0	146,960		2,652	2,224	4,876	70,861
03.13		0	0	0	146,960		2,597	2,213	4,810	66,051
03.14		0	0	0	146,960		2,797	2,358	5,155	60,896
03.15		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.16		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.17		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.18		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.19		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.20		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.21		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.22		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.23		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.24		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.25		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.26		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.27		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.28		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.29		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.30		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
03.31		0	0	0	146,960		0	0	0	60,896
합계	0	131	103	234		0	37,724	31,870	69,594

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			17,969			90,311			2,683			11,000
03.01		35	17,934		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.02		50	17,884		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.03		50	17,834		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.04		56	17,778		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.05		41	17,737		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.06		41	17,696		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.07		50	17,646		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.08		122	17,524		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.09		50	17,474		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.10		52	17,422		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.11		54	17,368		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.12		54	17,314		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.13		41	17,273		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.14		29	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.15		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.16		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.17		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.18		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.19		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.20		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.21		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.22		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.23		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.24		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.25		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.26		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.27		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.28		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.29		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.30		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
03.31		0	17,244		0	90,311		0	2,683		0	11,000
합계	0	725		0	0		0	0		0	0