문서번호	설비부-3256
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	설비총괄과장	설비부장
허진	장병선	03/16 김호성
협 조
	주무관		이창근

- 노들로 구조개선공사 외 1개소 -

전기감리 배치 검토보고

2022. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 노들로 구조개선공사 외 1개소 -  전기감리 배치 검토보고

노들로 구조개선공사 및 노들 남북 고가차도 철거공사 관련 전기공사에 대한 감리를 배치하고자 보고 드림

▢ 관련근거

○ 분야별 건설사업관리기술인(전기) 투입 승인요청[도화(감리)2022-7888호(`22.03.14.)]

○ 검증된 기술인력 투임을 통한 안전 및 품질 향상 방안[도시철도토목부-1994호(`17.02.15.)]

▢ 공사개요

○ 사 업 명	노들로 구조 개선 전기공사	노들 남·북 고가차도 철거 전기공사
○ 위 치	노들로(양화교~한강대교 남단)	노들 남북고가차도(동작구 동작동)
○ 규 모	차로폭 조정(3.5m→3m) 보행환경 개선(L=8.5km)	남고가(폭8m, 522m) 북고가(폭7.5m, 461m) 철거
○ 공사내용	가로등·신호등 설치 등	가로등·신호등 설치, 과속단속 장비설치 등
○ 사업기간	`21.10. ~ `23.12.	`21.09. ~ `22.12.
******	*********************	*******************
○ 시 공 사	㈜주암전기통신	청우전기시스템즈(주)
○ 감 리 단	㈜도화엔지니어링 **********

위치도(노들로 구조개선)	위치도(노들로 구조개선)

▢ 전기감리 배치 검토

○ 현 실태

- 노들로 구조개선공사 외 1개소 사업관련 전기감리 미배치

○ 검토결과

- 노들로 구조개선공사 외 1개소 중 노들로 구조개선공사 본격 착수에 따라 전기분야 설계검토 및 건설사업 관리를 위한 건설사업관리기술인(전기) 투입 필요

- 해당 공사 현장은「전력기술관리법 운영요령」제32조(통합감리기준)에 따라 통합감리는 인접한 전력시설물공사의 현장이 3개소 이하로서 공사현장 간에 이동거리가 30km(특별시 및 광역시인 경우에는 10km)미만인 경우 서로 통합하여 감리할 수 있음

▢ 전기감리 감리원 배치계획

분 야	성 명	등 급			투입기간	비고
		기준	투입	판정
***	***	**	**	**	*********************	***

▢ 조치계획

○ 건설사업관리기술인(전기) 투입 승인 요청에 대한 검토 후 승인 통보

붙임  분야별 전설사업관리기술인(전기) 투입 승인 요청 1부.  끝.