<별지 제88호 서식>

물품검수조서(선유도공원 전기설비 관리물품 구매)

문서번호	여의도공원관리사무소-1919

결재	주무관	공원팀장	여의도공원관리사무소장
	탁현수	박미란	03/16 허생범

계 약 건 명			선유도공원 전기설비 관리물품 구매
납 품 자			상 호			*********						성 명		오미영
계 약 금 액			***********************
계약체결년월일			2022년 03월 11일
납 품 기 한			2022년 03월 14일
납 품 년 월 일			2022년 03월 14일
검사(수)년월일			2022년 03월 14일
검사(수) 장 소			선유도공원 관리사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (◯), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022년 03월 14일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	팀장	직급	성명	박미란		박미란		전재용
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	주무관	직급	성명	김현성		김현성

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연번	물 품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	직소기	보쉬GST75BE	개	*******	1	-	1
2	릴선(25MT,2.5SQ)	누전차단기 내장형*50M	개	******	2	-	2
3	전기인두	220V	개	******	1	-	1
4	메가 테스터기(포켓형)	히오끼3244-60	개	******	2	-	2
5	비접촉식 검전기	HDM1001	개	******	2	-	2
6	LED 손전등	몬스터 라이트 2400	개	******	2	-	2
7	LED 벽등	20W 주광색	개	******	20	-	20
8	전구식 LED	(7W)	개	*****	200	-	200
9	줄자	5.5M*고급	개	******	2	-	2
10	멀티탭	4구 5M	개	******	20	-	20
11	VCTF 전선	2.55Q 100M	롤	*******	2	-	2
12	방수 후렉시블	16mm 50M	롤	******	2	-	2
13	방수 후렉시블	22mm 50M	롤	******	2	-	2
14	분전함(속판있는것)	150*200*120	개	*****	5	-	5
15	분전함(속판있는것)	300*300*150	개	******	5	-	5
16	분전함(속판있는것)	200*300*140	개	******	5	-	5
17	스위치 박스	(+커버) 4구	개	*****	20	-	20
18	스위치 박스	(+커버) 2구	개	*****	20	-	20
19	부싱	16mm	개	***	20	-	20
20	부싱	22mm	개	***	20	-	20
21	새들	16mm*봉100개	개	******	1	-	1
22	새들	22mm*봉100개	개	******	1	-	1
23	모갈(도자기 재질)	소*피스포함	개	*****	50	-	50
24	플러그	ㄱ' 자형	개	*****	30	-	30
25	누전차단기	LS*20A	개	******	30	-	30
26	누전차단기	LS*30A	개	******	30	-	30

검 수 사 진