문서번호	수도자재관리센터-3725
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안종인		최성진	03/16 박희복
협조
	주무관		김진종

재질분석기 자체검사 결과보고

- 2021년 서울형 역류방지용 수도계량기 및 유니온 조달구매(사고이월) -

2022.  3.

수도자재관리센터

재질분석기 자체검사 결과보고

- 2021년 서울형 역류방지용 수도계량기 및 유니온 조달구매(사고이월) -

2021년 서울형 역류방지용 수도계량기 및 유니온 조달구매(사고이월) 관련 휴대용 금속 재질분석기를 활용한 자체검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 건    명 : 2021년 서울형 역류방지용 수도계량기 및 유니온 조달구매(사고이월)

□ 납품업체 : *****

□ 계약금액 : **********************************

□ 검 사 일 : 2022. 3. 15.(화)

□ 납품수량 및 검사수량

[단위 : 개]

**	**	****	*****	****	**
*****	****	******	***	**	***** ****** *****
***	****	****** *********	***	**

※ 유니온의 경우 파이프 1개와 너트 1개를 유니온 1개, 유니온 2개를 1조로 지칭

□ 검사결과

*********************************************

*****************************************

※ 무연황동 재질기준 : 구리(Cu) 58% 이상, 납(Pb) 0.25% 이하

□ 공인기관 검사의뢰 시료 채취 :*********************

*****************************************************

구분	기물번호(시료번호)	검사의뢰 항 목	재질검사 결과(%)		비 고
			구리	납
** ***	****************	****	*****	****	***************
	****************	****	*****	****
***	***	****	*****	****
	**	****	*****	****

□ 검사의뢰기관 : ******************

□ 검사의뢰일 : ***************

□ 검사의뢰자 : 수도자재관리센터 공업6 김진종, 공업7 안종인

붙임1. 휴대용 금속재질분석 결과표(수도계량기) 1부.

2. 휴대용 금속재질분석 결과표(유니온) 1부.

3. 공인기관 검사의뢰 접수증 1부.  끝.