문서번호	시설관리과-4355
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김동규	양창진	代김형식		03/16 신정철
협 조

『아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량』

개봉아리수올림터 원격감시제어반 교체 계획

2022. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량』

개봉아리수올림터 원격감시제어반 교체 계획

내용연수가 경과된 노후 원격감시제어반을 교체하여 제어시스템의 안정적인 운영 및 단수 없는 대시민 급수에 만전을 기하기 위함.

※ 프로세스제어반 내용연수: 10년(조달청고시 제2018-14호)

Ⅰ	사업개요

○ 사 업 명 : 개봉아리수올림터 원격감시제어반 제작구매 설치

○ 사업기간 : `22. 3. ～ `22. 6.

○ 사업내용

- 원격감시제어반 제작 1식

- 증압장 PLC Programing 및 HMI & S/W Application 1식

- 원격감시제어반 설치 및 철거 1식

○ 시설현황

연 번	대상시설	소재지	용 량(kw)	급수구역	기동방식	설치년도	비 고
1	********	**************	******* **********	*****	***	****

○ 총사업비 : *********

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비)

○ 계약방법 : 지명경쟁입찰

-『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』제7조(경쟁제품의 계약방법)

-『지방계약법』시행령 제22조(지명입찰에 의한 계약) 제10호

Ⅱ	교체사유

○ 해당 원격감시제어반의 내용연수 경과

○ 해당 원격감시제어반의 PLC 모듈 단종으로 고장시 부품 수급의 어려움

○ 장기 운용에 따른 노후로 시스템 정지 및 고장 발생 빈도가 급증하여 안정적 급수공급에 지장을 초래함

○ 시설물 전경

시설명	외부 전경	제어반 내부
********

Ⅲ	향후계획

○ 본청 계약심사 의뢰	‘22. 3.

○ 우수업체 추천의뢰	‘22. 3.

○ 물품구매규격 사전공개	‘22. 3.

○ 계약 및 착공	‘22. 4.

○ 시운전 및 준공	‘22. 6.

Ⅳ	행정사항

○ 내용연수 경과 노후 철거품은 설계서에 고재처리 계상

○ 단수홍보 계획 : 해당없음

○ 원격제어 감시시스템 시공관리감독 및 제어실 유지관리 철저

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.