도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고

(도산대로-코원에너지)

공무직	주무관	도로보수과장		결재
김경식	송광석	03/16 신준식
협 조

[일련번호 : 일반-*******0063]

허가신청정 보	신 청 자	코원에너지서비스							신청일자				2022. 03. 14.
	공 사 명	논현동 1-3 주변 장기사용배관 교체공사(시도)
	위치정보	도산대로(논현동 1-3)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		1.2m	153.0m		183.6㎡			1.2m			4차로				가스관로 D315×1열
	복구방법	관리청복구								공사기간				2022.03.25.~2022.06.30.
검토내용 및 결과	검 토 자	송광석, 김경식		조사일자			2022. 03. 16.					직전포장년도				2018년
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	※ 강남구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업 시행 2. 측구 하월금지(측구를 철거 후 재설치하고 측구 하부는 되메움 및 다짐철저로 포장침하 방지) 3. 표층 차로단위복구(A=3.2m×155.0m=496.0㎡×39,806원=19,743,000원)시행 4. 신설(제거)되는 맨홀은 서울시 맨홀관리시템에 입력(삭제) 후 입증자료를 첨부하여 준공검토 요청
위 치 도						현 황 사 진