“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	광진구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 (신축:1회 설계변경)신청에 따른 급수재협의 회신(65-10)

1. 건축과-8353(2022.3.16.)호와 관련입니다.

2. 귀 구 관내 *************** 건축허가 신청에 따른 상수도 분야 협의에 대하여 아래와 같이 회신하니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치: *************

나. 건 축 주: ***

다. 건축규모: ************************

라. 건축용도: 단독주택(다가구3가구) 및 1종근린생활시설

마. 회신 내용

1) 5층까지 직결급수 가능하며, 가정용 인입관 20mm 및 일반용 20mm 설치 예정으로 옥내급수관은 그 이상으로 설치요망.

2) 급수공사시「서울시 수도 조례」제7조 공사비 및 「서울시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수 조례」제4조1항에 따라 원인자부담금이 부과되며,

3) 건물 신축에 따른 급수공사 및 ‘ 급수협의 조건’ 준수하여 이행.

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	강윤구		급수운영팀장	이상환		급수운영과장	03/16 代이상환
협조자
시행	급수운영과-4859	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2770	/전송	02-3146-2789	/	deshi0317@seoul.go.kr	/	부분공개(6)