문서번호	관리과-2111
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	관리과장	난지물재생센터소장
강철남	한상각	03/16 송장현

실시간 악취 측정기 구매·설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 03

난지물재생센터

(관리과)

실시간 악취 측정기 구매·설치 계획

실시간 악취 측정기 9대 중 제2처리장 초침에 설치된 측정기의 노후로 인한 잦은 고장으로 교체하고자 함.

□ 현  황(총 9개 설치)

연 번	구 분	설 치 지 점 명	설치년도	제작회사	비고
1	부지경계	정화조 및 분뇨 투입동	2020.09	㈜오도테크	풍향, 풍속계
2		축산농가 방향 부지경계	2020.09	㈜오도테크	풍향, 풍속계
3		연못주변 (강매마을 인접 부지경계)	2020.09	㈜오도테크	풍향, 풍속계
4		후문 (자유로 인접 부지경계)	2020.09	㈜오도테크	풍향, 풍속계
5	내부 설치 장소	제1처리장 초침 및 포기조	2020.12	㈜오도테크	풍향, 풍속계
6		제2처리장 초침 및 포기조	2012	SENKO	교체대상
7		제1처리장 농축기동 및 소화조	2020.12	㈜오도테크	풍향, 풍속계
8		제2처리장 농축기동 및 소화조	2021.12	㈜오도테크	풍향, 풍속계
9		분뇨저류조	2020.12	㈜오도테크	풍향, 풍속계

□ 문제점

○ 대상 : 제2처리장 초침 및 포기조 지점 실시간 악취 측정기 1대

○ 내용 : 측정기 노후로 인한 잦은 고장 및 물품관리법 제16조의              2에 의해 내구연수(10년) 도래.

□ 추진계획

○ 사업기간 : ********

○ 계약방법 : **********

******************************

◆ 수의계약 관련근거

지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호 마목

: 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「여성기업지원에      관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업

○ 소요예산

- 악취측정기 설치 : *****

- 예산과목 : **************************************************************

※ 견적서 및 가격비교 확인 결과

□ 추진일정

○ 측정기 설치위치 조사 및 결정 : 2022.03월 중

- 측정기 교체설치 장소(1개소) : 제2처리장 초침 및 포기조 지점

○ 계약심사 의뢰 : 2022.02월 중

○ 계약 및 준공 : 2022.03월 ~ 04월

□ 조치의견

○ 견적서 및 가격비교 확인결과 저가제품 선정

○ 기존 설치제품에 대한 신규 설치제품 호환가능 및 유지관리 용이

붙임  : 1. 설치현황 1부

2. 견적서 각1부

3. 설치 시방서 1부.  끝.