“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획

1. 재난관리과-1353(2022.3.11.) 『2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 을지로119안전센터 2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 아래와 같이 보고 합니다.

가, 기간 : 2022.3.14.(월) ~ 4.22.(금) 기간 중 해당일

점검팀	1팀			2팀			3팀
점검일정	4.12	4.13	4.14	4.5	4.6	4.7	4.19	4.20	4.21

나. 점검대상 : 총 547개소

계	공설소화전		저수조	급수탑	비고
	지상식	지하식
547	200	329	18	0

붙임  1. 2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.
2. 일제 조사 요령 및 소화전 개폐시 유의사항 각 1부.
3. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.
4. 공공데이터(서식) 1부.
5. 소방차통행로 노면표시 조사 결과(서식) 1부.
6. 노후 소화전 조사 대상 1부.
7. 도색 및 보온 공사 내역 1부.
8. 바로보임 소화전 설치 현황 1부.
9. 소방용수시설 공공데이터 1부.
10. 소방자동차 전용구역 설치 현황 1부.
11. 행정정보시스템 현행화 방법 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	김재순		진압2대장	정경재		119안전센터장	03/16 박종억
협조자
시행	을지로119안전센터-932	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	부분공개(6)