	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 상반기 건축공사장 현장점검 결과보고(아현동 662 일원)

1. 예방과-4124(2022.3.2.)호와 관련입니다.

2. 건축공사장 현장점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 공 사 장: 아현2 주택재건축 정비사업 공사장

나. 점 검 일: 2022.3.16.(수)

다. 점 검 반: 예방과장, 시설지도1, 시설지도2

라. 점검결과: 양호

1) 간부 현지방문 소방안전컨설팅 병행 실시

2) 2013.4.25. 건축허가 동의 대상으로 법정 임시소방시설 설치 의무 제외대상

3) 소화기구, 간이소화장치, 비경보장치 및 간이피난유도선 등 기타 화재예방에             필요한 임시소방시설(자진설비) 설치 및 유지·관리됨

마. 기타 행정사항

1) 관리책임자(현장소장 등) 소방안전교육 실시

2) 화재예방, 안전관리를 위한 간이소화용구(휴대용소화기) 휴대 및 자율소방대             조직·운영 지도 등

붙임  건축공사장 현장확인 점검표 1부.  끝.

담당자	강평수		예방팀장	김종돈		예방과장	03/16 조상현
협조자
시행	예방과-5287	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-717-1190	/		/	부분공개(7)