건축공사장  위험물 출입·검사서(현***)

검사의 개요			검 사 구 분		2022년 상반기 건축공사장 위험물 출입검사
			검사 년월일		2022년 3월 일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명	연락처
					예방과	소방경	박종덕	02-6981-6490
					예방과	소방위	유재광	02-6981-6491
					예방과	소방위	김능수
			검사입회자		성명(관계)	황대연	연락처	*************
현황	대상(공사명)		현대테라타워가산 DK				현장안전관리자	-
	주 소		가산동 459-14				전화번호	-
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	지정수량 미만·소량위험물의 저장·취급					□양호□불량	미발견함
	위험물 임시저장·취급 장소의 시설					□양호□불량	임시저장 캐비넷 관리상태 양호함
	무허가·불법위험물시설의 저장·취급					□양호□불량	미발견함
	건축공정별 위험물 사용 및 안전관리 준수					□양호□불량	건축공정율 20%
	콘크리트 양생용 고체연료 저장·취급					□양호□불량	미발견함
	저장·운반용기 적합여부					□양호□불량	미발견함
	안전교육	￭건축공사장 위험물 화재예방컨설팅 (인원: 6명) -지정수량 이상의 위험물 저장취급시 임시저장소로 승인 유도 -위험물 화재시 초동대처 방법 지도(소화기 적재적소 배치 지도등) -신설된 중대재해처벌법 구성요건·의무사항·처벌범위 등에 대한 교육
	기타
조 치 계 획
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 3월 17일 검사공무원:박종덕 (서명 또는 인 생략) 검사공무원:유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원:김능수 (서명 또는 인 생략)

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		03/17 양영숙
협조