문서번호	기전과-2282
결재일자	2022. 3. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
권기춘		03/17 김형집
협조

『마곡엠벨리9단지 동측(B-10교차로)』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 3.

강서도로사업소

(기전과)

『마곡엠벨리9단지 동측(B-10교차로)』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 공사완료 및 준공요청에 따른

준공 승인 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-13678(2021.06.25.)호

대영전기감GE 22C-02-08호(2022.02.24.)호

도시기전부-18(2022.03.16.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 강서로 및 양천로 교통안전시설 공사(마곡9단지 입구)

원 인 자 : 서울주택도시공사

위     치 : 강서구 마곡동 743-9(마곡엠밸리9단지 앞)

공사개요 : 신호기 위치조정 및 신설

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	도로교통공단	㈜대영유비텍	㈜태승전력	디자인지주 4본 신호등 6조

관련업체 및 주요설치 내용

공사기간 : 2021.10.28. ~ 2021.12.31.

Ⅲ		검 사 내 용

준공검사일 : 2022년 01월 05일

구 분	기관(사업자)명	성 명
검 사 자	㈜대영유비텍	***
입 회 자	㈜대영유비텍	***
″	교통관리과
″	서울주택도시공사	***
″	서울시 교통운영과
시 공 사	㈜태승전력	***
확 인 자	강서도로사업소 기전과	***

검사결과 : 적 정

Ⅳ		조 치 의 견

준공 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 준공승인 통보

붙임  1. 준공승인요청 및 인수인계서 1부.

2. 준공감리조서 및 준공확인서 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.  끝.