	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경허가 신청 대상 현장확인 결과 보고(제*****대)

1.  예방과-3292(2022.3.17.)호  『위험물  주유취급소  변경허가신청  대상  현장확인 계획 보고』와 관련입니다.

2. 위험물 주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시: ***************

****************************************

1) 설 치 자: ********

***************************************

다. 확 인 자: 위험물안전팀장, 위험물담당

라. 변경허가신청 내용

1) 지하탱크저장소(20,000리터) 2기 및 배관 교체

2) 고정주유설비 변경(단식주유기 2대감소, 2복식주유기 2대 증가)

3) 주유취급소 부지면적 증가

마. 확인결과: 상기 대상 서류검토 및 현장 확인한 바, 위험물안전관리법 제6조 제1항 및 같은법 시행규칙 제37조(주유취급소의 기준)에 적합하게 신청되어 변경허가 처리 하고자 합니다.

붙임  현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	이재형		위험물안전팀장	류혜정		예방과장	03/17 강길구
협조자
시행	예방과-3320	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화	02-6981-5491	/전송	02-6981-5477	/		/	부분공개(6)