	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2022년 4월 중 해빙기 소방용수시설 일제조사 계획

1. 재난관리과-1554(2022. 3.11.)호『2022년 해빙기(상반기) 대비소방용수시설      일제 조사 정비 계획 알림」과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 구로119안전센터 소방용수시설 일제조사 및 정기조사를        아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2022. 4. 19 ~ 4.21 (1팀 일제조사)

2022. 4.  5 ~ 4. 7  (2팀 일제조사)

2022. 4. 12 ~ 4.14 (3팀 일제조사)

나. 대  상 : 393개소

합 계	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치
393	370	2	3	18

다. 조사일정 : 붙임1 (참조)

❍ 주간근무 중 펌프차 등 조사실시( 안전관리 책임자 : 각 차량 탑승선임자 )

❍ 감독자 : 센터장

라. 조사요령

❍ 소방용수시설 외관점검 및 전산프로그램 조사양식에 의거조사.

❍  비상소화장치함 손ㆍ망실 여부 및 청소ㆍ비품정리.

마. 결과 조치

❍ 소방용수시설 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템(안전지도연계)에

즉시 수정입력.

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 확인(장애유무 파악).

❍ 경미한 고장은 현장에서 시정조치, 현장조치 불가사항 대응총괄팀 보고.

붙임 : 1. 4월 중 소방용수시설 조사 일정 1부.

2. 소방용수시설 주변 주차구획선 현장사진(보고서식) 1부.  끝.

	구로119안전센터장
담당자	김창환		진압2대장	김문식		센터장	03/17 김영호
협조자
시행	구로119안전센터-758	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175 구로119안전센터 (구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6384	/전송	02-864-0119	/	hahanga5@seour.go.kr	/	부분공개(7)