문서번호	한양도성도감-2283
결재일자	2022. 3. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
김효섭		이원재	03/17 김홍진
협조

한양도성 인왕·백악구간

산불 대비 화재 안전점검

2022. 3.

문 화 본 부

한양도성도감

	한양도성 인왕․백악구간 산불 대비 화재 안전점검

최근 울진․삼척 산불 발생과 관련하여 인왕․백악구역에 위치한 한양도성에 대하여 안전점검을 실시하여 화재 사고에 대비코자 함

Ⅰ		현황 및 점검목적

<인왕․백악구역이 위치한 종로구 산불 발생 현황>

․ 최근 10년간 원인미상, 실화 등의 원인으로 산불 5건 발생

․ 최근 인왕산 산불 발생 현황 (건물 전소 등 막대한 피해 발생)

2018. 10. 4. 인왕산 석굴암	2018. 11. 15. 병풍바위 인근	2019. 4. 7. 인왕사 보광전

- 2022년 서울시 산불방지 대책 참조(자연생태과)

□ 그간의 산불방지 추진 실적

- 2017년 창의문 옥외소화전 2개소 등 소방시설 설치공사 (※종로구청 관리)

- 숙정문 소화기 6개 비치 (※그 외 백악구간은 한국문화재재단 비치 및 관리)

- 현장점검보수반의 구역별 주2회 순찰·정비

- 소화기 관리실태 월1회 점검 등

소화기 점검	문화재 주변 정비	순찰 및 계도

□ 점검 목적: 화재 예방을 통한 문화재 보호

- 화재로 인한 직접적인 성벽 훼손, 오염 방지

- 하부 지반 약화로 인한 성벽의 전도, 붕괴 방지 등

Ⅱ		점검 개요

<인왕․백악구역 산불예방 감시 체계 현황>

․ 종로구청: 산불예방 주관기관으로서 산불감시원 운영, 홍보 및 예방활동 등

․ 제1경비단: 24시간 성벽 주변에 위치한 CCTV 및 TOD(열영상감시장비)를 통한 화재 감시 지원

․ 한양도성도감: 현장점검보수반에 의한 순찰·계도 및 한양도성 성곽지킴이 등 민·관이 함께 하는 문화재 보호 및 화재 감시 지원

□ 점검근거: 2202년 봄철 문화재 산불피해 방지대책 및 운영시행 협조요청

(역사문화재과-2145, 2022. 2. 3.)

□ 점검기간: 2022. 3. 21. ~ 2022. 3. 25. (5일간)

(※봄철 산불조심기간: 2022. 2. 1. ~ 2022. 5. 15.)

□ 점검대상: 인왕 및 백악(산악)구간 화재 취약구역 및 소화기

□ 점검방법: 한양도성 현장점검보수반에 의한 현장 점검

□ 점검내용

- 숙정문, 창의문 등 목조문화재 주변 잡초, 낙엽 제거

- 성벽 및 순성로 주변 폐비닐, 쓰레기 등 인화물질 제거

- 쉼터, 데크 등 화재 취약구역 등 점검(※소화기, 안내판 설치예정 장소 파악)

- 소화기 점검표(붙임)에 의한 유지관리실태 점검

- 인왕·백악 전구간 소화기 비치 현황(타기관 비치내역 포함) 파악 등

Ⅲ		조치 계획

□ 점검결과 노후 및 성능이 저하된 소화기 발견시 즉시 교체

□ 점검결과에 따라 소화기 추가 설치할 장소를 검토하여 설치하고 주변에 한양도성 보호 화재예방 안내판 설치

- 쉼터, 전망대 등 사람이 많이 모이는 지점에 대하여 우선 설치

- 백악구역과 달리 순성로상 소화기가 없는 인왕구역은 화재 위험 구간 우선 비치

Ⅳ		향후 계획

□ 산불조심기간 내 주기적인 계도방송 협조 요청(제1경비단)

(※인왕·백악구역은 군작전지역으로 관제센터에서 직접 스피커 방송 불가함)

□ 문화재보호를 위한 산불예방 캠페인 참여 및 현장 계도(4~6월)

- 종로구청 산불예방 캠페인 참여 (2022. 4. 9. 진행예정, 인왕산 호랑이동상)

- 종로소방서 소방 훈련 및 캠페인 참여 (2022. 4월 진행예정, 창의문)

붙 임: 소화기 점검표 1부.  끝.