“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	영등포아리수정수센터소장
(경유)
제 목	영등포정수센터 안정적 생산ㆍ공급 관련 회의결과 및 2차 회의 개최 계획 통보

1. 생산관리과-2567(’22.3.15)호와 관련임

2. 영등포정수센터 수계 하절기 안정적인 생산 공급을 위하여 ‘22.3.10일 시행한 시설개선에

따른 관계자 회의 결과를 첨부와 같이 통보하오니, 각 부서에서는 첨부 방침서를

참고하시기 바라며,

3. 부서별 소관업무 수행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 이에 따른 사업추진 계획 및

진행사항 관련 회의자료를 작성 3.24일 관계자2차 회의에 참석하여 주시기 바랍니다.

○ (3.10일) 회의 결과 주요내용

- 성산대교 송수관로 정비 및 공급방안 마련, 퇴수 시 정수지 활용가능 여부 검토

-  기후 및 인구 변화에 따른 생산량 예측, 최악의 생산조건을 고려한 적정 생산가능랸 진단

○ 부서협조 사항 (본부장 요청사항)  ※세부사항 별첨방침 참조

- 성산대교 송수관로 정비 및 활용방안 : (총꽐 배수과), 기술진단과, 생산관리과, 영등포정수센터

▶ (배수과) 현수관로 퇴수계획 및 활용방안  (영등포) 정수지 활용 퇴수 가능여부 검토

-  최악의 조건을 고려한 적정 생산가능량 진단 : 기술진단과

-  기후 및 인구변화애 따른 생산공급량 정기 모니터링 : 전략연구과, 영등포정수센터

- 다량급수처 대상 하절가 물절약 캠페인 추진 : 경영관리부 홍보과

- 소규모 효율적인 자체 생산시설 도입방안 검토 : 계획설계과, 기술진단과, 수처리연구과

○ 관계자 2차 회의 개최

- 일시 및 장소 : ’22.3.24(목) 16시  4층 회의실

- 참석자 : 본부장, 부본부장, 급수부장, 생산부장, 영등포정수센터소장, 계획설계과장, 배수과장,

물연구원(수처리연구과, 전략연구과장), 기술진단과장, 수질과장 외 관계주무관 등

- 협조사항 : 각 부서에서는 소관업무의 추진계획 및 진행사항 보고 ※회의자료 3.22까지제출

첨부 : 영등포2정수장 시설개선에 따른 관계자 회의 관련방침서. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	03/17 代백광인
협조자
시행	생산관리과-2684	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)