문서번호	인재기획과-2771
결재일자	2022. 3. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
홍대화		문영일	03/18 조완석
협조

「청결하고 안전한 교육환경 조성을 위한」

화장실 위생설비 점검결과 및 추진계획

2022. 3.

인재기획과

(시설관리팀)

「청결하고 안전한 교육환경 조성을 위한」

화장실 위생설비 점검결과 및 추진계획

인재개발원 내 화장실 양변기 비데 청결 및 기능 정상여부 등에 대해 점검을 실시하고 점검결과를 토대로 조치계획을 수립․시행하고자 함

1		점검개요

□ 점검일자 : 2022. 03. 07.(월) ~ 03. 16(수)

□ 점 검 자 : 시설관리팀 (기계실 직원)

□ 점검내용 : 화장실 양변기 비데 청결상태 및 기능 정상여부

□ 설치현황                                                 (단위 : 개)

구분		계	배움관	창의관	다솜관	정문 경비실	야외 화장실	어린이집	운동장 1	운동장 2
양변기	설치 수량	197	15	46	76	1	43	6	3	7
	비데 설치	145	15	46	40	1	43
소변기	설치 수량	72	12	15	21		12	7	2	3

□ 점검결과

❍ 노즐에 이물질 적치 등으로 청결상태 유지를 위해 비데 스팀세척 필요

❍ 일부 부품고장, 노후, 상태불량 등에 따른 기능장애로 교체(수리)가 필요

- 주요불량내용 : 세정버튼 미 작동, 시트 불량, 비데본체 누수 등

※ 불량수량 : 비데 7개,  세부내역 “붙임”

2		추진계획

□ 추진내용 : 양변기 비데 스팀세척, 상태불량 비데 교체 및 수리

□ 추진기간 :  2022.03. 21(월) ~ 04. 20(수)

□ 정비규모

❍ 비데교체 : 조달구매(15대)

- 노후 수리불량 비데 15대 교체

❍ 스팀세척 : 86대

- 대상  : 145대 중 신품으로 교체한 비데 15대, 미사용 야외화장실 44대 제외

- 작업내용 :  양변기 윗면 스팀청소, 비데 밑면 스팀청소 및 비데 외부 스팀청소

비데 내부 분해 후 노즐 부분 스팀청소, 비데 커버 내부 청소 및 점검

❍ 비데수리

- 상태불량 비데 7대 수리

□ 소요예산 :********

○ 산출내역

- 비데교체(15대) 253,000원*15 : 3,795천원(조달수수료 별도)

- 스팀세척 : 13,200원*86 : 1,135천원

- 비데수리 등 : 522천원

○ 예산과목

- 인재양성및시험관리, 교육시설유지및장비확충, 인재원청사유지관리. 자산및물품취득비

- 인재양성및시험관리, 교육시설유지및장비확충, 인재원청사유지관리. 공공운영비(일상경비)

□ 시행방법

○ 비데교체 : 조달구매(3,795천원)

○ 비데 스팀세척 및 수리(1,657천원)

- 금액이 소액으로 저가 견적을 제시한 업체에 작업을 지시하고, 검사 완료후         업체 계좌에 무통장 입금 하거나 신용카드를 사용하여 대가지급

□ 조치가 필요한 비데 사진

양변기 윗면 오염	양변기 연결 부분 오염	비데 노즐 오염

붙임 : 1. 점검결과 상태불량 비데 내역 1부.

2. 견적서 각1부. 끝.