함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획보고

1. 재난관리과-1737(2022.3.17.)호 『2022년도 상반기 소방용수시설 일제조사․정비     계획 알림』와 관련입니다.

2. 신영119안전센터 2022년도 상반기 소방용수시설 일제정밀조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2022. 03. 21.(월) ~ 05. 13.(금) (기간중 9일)

나. 대  상 :

1) 소방용수 542개소 (소화전495, 저수조1, 급수탑1, 비상소화장치44, 비상급수시설 1)

2) 태양광 노면표시 7개소, 조명블럭 7개소

다. 감독자 : 센터장 한희수

붙임  1. 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사일정 1부.  끝.

	신영119안전센터장
담당자	서경석		진압3대장	김성권		119안전센터장	03/18 代반평훈
협조자
시행	신영119안전센터-968	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동) 종로소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-736-0417	/전송	02-395-2119	/	tjrudtjr@seoul.go.kr	/	부분공개(5)