		남부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	*************
수용가명	-	신청일	***********
주소	****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	40mm
최초개전일	***********	기물번호	***********
현장방문일	2022.03.18.	현장출동자	***
입회자	*	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 고장으로 누수복구연가단가업체에 작업의뢰

끝.

주무관							이지환				시설운영팀장					김선호					시설관리과장					03/18 조임남
협조자
시행			시설관리과-4978										(						)		접수												(						)
우	07062					서울시 동작구 여의대방로10길 97(남부수도사업소) 시설관리과 시설운영팀																/
전화		02-3146-4603							/전송			02-3146-4639					/	20150124489@seoul.go.kr													/	부분공개(6)