문서번호	시설관리과-5017
결재일자	2022. 3. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이지환		김선호	03/18 조임남
협조
	주무관		代김태식

앵글밸브 고장민원 누수복구 작업의뢰

********************

2022. 3.

앵글밸브 고장민원 누수복구 작업의뢰

********************

고객지원시스템으로 접수된 ****************** 앵글 밸브 고장에 대한 민원을 신속히 처리하고자 아래와 같이 보고 드림

□ 현   황

○ 신청현황

연번	주 소	성명	연락처	접수일	접수 경로
1	******************	***	*************	***************	******* ***************

○ 요청내용 : 앵글밸브(40㎜) 고장으로 인한 밸브 교체 요청

□ 보고내용

○ ’22. 3. 17.(수) 옥내급수관 누수 및 앵글밸브 고장이 확인되어 시급한 조치가 필요한 실정임

- 앵글밸브 고장으로 옥내급수관 지수가 불가능함

□ 조치의견

○ 수요가의 옥내급수관 누수 발생으로 앵글밸브 교체가 시급하여, 긴급누수복구연간단가업체에 의뢰하여 민원을 처리코자 함.  끝.