문서번호	건축기획과-5345
결재일자	2022. 3. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	03/18 박순규
협조

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 3.

주택정책실

(건축기획과)

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
광진구 구의동 246-10번지 역세권 청년주택 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 지하역타공법의 적용으로 지하4층~지상1층에 형성되는 편심 Drop에 철골보가 설치되는 경우 편심 Drop에 형성되는 불균형모멘트, 편심 Drop 끝단의 처짐량, Drop에 설치되는 철골보의 안전성을 확인하고 외곽에 설치된 Drop Pannel에 대한 검토결과를 제시하기 바람.	‘22년 제1차 구조안전 전문위원회 ('22.01.06.) 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.01.06.: '22년 제1차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.02.23.: 심의내용 이행결과 검토요청(광진구 주택과→건축기획과)

○ ’22.03.04.: 관련자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.03.04.∼03.16.: 위원별 심의내용 이행결과 검토(윤성원 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***********************	-이행결과가 적정함을 확인함.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 광진구 주택과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’22년 제1차 구조 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.