	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(봉천)2022년 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(수정)

1. 재난관리과-1566(2022.3.14.)호 『2022년 상반기 소방용수시설 일제조사·정비      계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설에 대한 일제 조사․정비 계획을 다음과 같이 알려드리니, 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2022. 3. 14. ~ 5. 20.

○3팀 – 4.12(화) ~ 4.14(목)

○1팀 – 4.19(화) ~ 4.21(목)

○2팀 – 4.26(화) ~ 4.28(목)

나. 조사대상 : 총 763개소(공설718개소, 저수조1개소, 비상소화장치 44개소)

다. 조사방법 : 봉천119안전센터 자체계획 수립․시행

○ 비번 근무자 출동대기(초과근무) 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

○ 2022년 상반기 주민합동 비상소화장치 사용훈련 병행 실시

라. 세부계획 :【붙임11참고】

마. 결과제출

○ 점검결과제출 : 2022. 5. 20.(금) 한

※일제조사 중 불법 주·정차 차량 단속(센터별 3건 이상)은 단속 즉시 보고

붙 임  1. 2022년도 상반기 소방용수시 일제점검·정비 계획 1부.

2. 일제 조사 및 소화전 개폐 요령 1부.

3. 관련 법령 및 규정 1부.

4. 소방용수 일제조사 결과(보고서식) 1부.

5. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(보고서식) 1부.

6. 공공데이터 일제정비(보고서식 2부 포함) 1부.

7. 노면표시 및 태양광 조명블럭 등 설치 점검(보고서식) 1부.

8. 소방용수시설 도색 및 보온대상(보고서식) 1부.

9. 소화전 점검 동영상(별도첨부-웹하드) 1부.

10. 소방용수시설 경.위도 수정 확인 방법 1부.

11. 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(봉천) 1부.  끝.

	봉천119안전센터장
담당자	조재훈		진압2대장	대결 03/18 정원준
협조자
시행	봉천119안전센터-1023	(		)	접수		(		)
우	08750	서울특별시 관악구 은천로 54 봉천119안전센터(봉천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-886-0119	/전송	02-877-2143	/	wogns2925@seoul.go.kr	/	부분공개(6)