함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획보고(연건)

1. 재난관리과-1737(2022. 3. 17.)호『2022년 상반기 소방용수시설 일제 조

사·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 연건119안전센터 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획을 다음과 같이       보고합니다.

*****************************************************

※ 훈련 및 기상악화 등 사유 발생시 조사일정 탄력적으로 실시

***************

1) 소방용수시설 현황

**	**********				******	******
	*	***	***	***
***	***	***	**	*	**	*

2) 조사방법 ※ 안전관리 책임자 : 각 팀별 팀장

가) 주간 근무자(출장조치) 및 비번자(초과근무 4시간 이내) 출동대기

나) 당번(24시간) 근무 후 비번자 출동 대기(초과근무) 금지(월요일 조사 X)

다) 팀별 2~3명으로 각 팀 2~3개조 편성(휴가등사유 발생시 조원 조정가능)

다) 코로나19 확산에 따라 의용소방대원 동원 없음

3) 조사내용

가) 시설물 매몰, 훼손 등과 수압상태 확인

나) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

○ 소방용수시설 주변 5m 이내 주․정차금지 단속 적극 추진

다) 노후소화전(1992.1.1. 이전) 점검 실시 후 노후 등급별 재분류

라) 소방용수시설 도색 및 보온 대상 확인

마) 다용도 소화전 조사 금지

바) 실시 전 반드시 적수 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(2021년 하반기

종로 적수 민원발생)

※ 소방웹하드 > 종로소방서 > 재난관리과 > 대응총괄팀 > 용수담당 > 소화전 점검 영상 자료 활용

붙 임  2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획(연건) 1부.  끝.

	연건119안전센터장
담당자	이창현		2팀장	代송준범		119안전센터장	03/18 이병화
협조자
시행	연건119안전센터-1090	(		)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91 연건119안전센터 (연건동)	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02-747-8119	/전송	02-2187-8147	/	lch0415@seoul.go.kr	/	부분공개(6)