염소용기 계근대장(취수장 03/17)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	03/18 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-1598

2022년 03월 17일                                                                      03차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0646	539	738	537
2		0654	539	740	542
3		3110	564	741	539
4		3120	564	0322	565
5		0382	560	0364	567
6		0306	564	0376	562
7
8
9
계		6병	3,330kg	6	3,312kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,810kg		3,380kg
	자체계근	8,980kg		3,400kg
용기무게		3,330kg		3,312kg
납품수량		5,480kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		80kg		88kg
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********

붙임. 1. 염소용기 계량증명서.

2. 공용기 계량증명서.

3. 거래명세표 사본.  끝.