출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	03/18 代박관용
협 조

	***********************************************************************
**********************
********************************

보       고       내       용

일    시

2022. 03.18.(금) 10:40 ~ 13:20

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(공항동 22-36)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
********	***	***	*	**	*********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량
1	2022-03-31	10	3615	1,164
2	2022-01-31	10	2451	20
3	2021-11-30	10	2431	23
4	2021-09-30	10	2408	19
5	2021-07-31	10	2389	24
6	2021-05-31	10	2365	30
7	2021-03-31	10	2335	25
8	2021-01-31	10	2310	17
9	2020-11-30	10	2293	21
10	2020-09-30	10	2272	18

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 구도심지역 작은주택의 가정용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 사용량 격증을 통보 받고 확인결과 건물 뒤쪽 마당 및 건물 연결부분 배관누수를 확인하여 22.03.12 누수된 수도배관 교체공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 3월 납기(1,164㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 22년 02월, 21년 11월납기 평균 사용량(22㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

누수된 배관 누수공사 사진

참조 : 누수공사 영수증 1부.  끝.