“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『중앙감시 및 현장감시제어설비 기술진단』결과 제출 요청

1. 기술진단과-1118(2022.02.14.)호와 관련입니다.

2.『‘22년 아리수정수센터 수도시설 전문 기술진단 추진 계획』에 의거 광암·뚝도 정수장 계측제어설비 중 “중앙감시제어설비 및 현장감시제어설비” 에 대하여 기술진단을 실시하여야 합니다.

3. 정수센터에서 추진하는 “자동감시제어설비 유지관리 용역” 에 대하여 검토한 결과 기술진단의 “중앙감시제어설비 및 현장감시제어설비” 진단항목을 포함하고 있습니다.

가. 기술진단 내역

진단항목	필수진단 항목
중앙감시제어설비	성능진단, 감시경보체계(경보기능), 감시제어, Data관리, 보안적정성, 네트워크 설비
현장감시제어설비	운영안정성 및 효율성 진단

4. 이와 관련 정수장 기술진단 매뉴얼에 의한 진단을 실시하고 그 결과를 붙임 양식에 의거 작성하여 2022년 6월 30일(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1, 정수장 기술진단 매뉴얼 1부.

2. 진단결과 작성 양식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	권순관		기술진단과장	03/18 代이승구
협조자
시행	기술진단과-2133	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소 현장민원과	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	02)3146-2563	/전송	02)3146-4657	/	sgtry@seoul.go.kr	/	부분공개(6)