염소용기 계근대장(취수장 03/18)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	03/18 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-1601

2022년 03월 18일                                                                      04차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0363	564	공용기 출고 없음
2		0355	565
3		0359	564
4		0372	568
5		0383	561
6		0648	539
7
8
9
계		6병	3,361kg	-	-kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,840kg		-g
	자체계근	9,040kg		-g
용기무게		3,361kg		0kg
납품수량		5,479kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		79kg		-g
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********

붙임. 1. 염소용기 계량증명서.

2. 거래명세표 사본.  끝.