투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	보라매청소년센터 주변 배수시설 정비 요청

1. 시립보라매청소년센터 업무지원팀-976(2022. 3.15.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 보라매청소년센터에서 센터주변의 배수시설 정비요청이 있어, 다음과 같이 현장조사 결과 및 방안 등을 통보하오니 적의 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 민원내용

- 보라매청소년센터 동측 입구 일대는 우천 시 상습 물고임 지역으로 특히 집중호우 시 이용자들이 지나다니기에 위험할 정도로 배수처리가 안되고 있으므로 배수로 확장 등 정비요청

나. 조사결과 및 방안

- 해당지는 주변보다 상대적으로 낮아 집중호우 시 우수가 유입되고 현재 설치된 빗물받이 내 토사 및 오물 퇴적이 상존하고 있으며, 특히 빗물받이 연결관(D150mm)이 협소하고 하류측 구배불량 등으로 배수처리가 원할치 못한 실정인 바,

- 이를 해소하기 위해 기존 연결관은 존치하고 분산용분기관(D300mm)을 신설, 인접도로 주관(D600mm)에 연결하는 것이 적절할 것으로 판단됨

[공사개요]

·연결관 신설: D300mm, L=20m

·빗물받이 설치(2개소) 및 기타 부대공: 1식

·소요예산: 개략 6,000천 원

붙임  민원서류 1부.  끝.

								조경지원과장
보라매시설팀장							김대영				조경지원과장					03/16 김달용
협조자
시행			조경지원과-1727										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 조경지원과 (신대방동)																/			http://parks.seoul.go.kr
전화		02-2181-1152							/전송			02-2181-1169					/	kdy9720@seoul.go.kr													/	대시민공개