문서번호	정수시설과-1566
결재일자	2022. 3. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	03/17 유통희
협 조
	주무관			김영일

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2022. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022. 3. 14. ~ 3. 17. (4일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
3. 14(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
3. 15(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
3. 17(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 홍보 콘텐츠 리뉴얼 전시·체험물 설치공사 작업 진행 중

❍ 작업일자 : 2022. 2. 21 ~ 준공 완료시까지

□ 무인경비시스템 월간 점검

❍ 점검일자 : 2022. 3. 15

❍ 점검내용 : 주전원 및 센서,감지기 등 동작상태

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부 참조)

❍ 점검업체 : 구일일무인경비시스템(주)

□ 화장실 세면대 수도꼭지 교체

❍ 교체일자 : 2022. 3. 15

❍ 교체내용 : 고장난 냉온수혼합 수도꼭지 교체

□ 소방시설물 월간 점검

❍ 점검일자 : 2022. 3. 15

❍ 점검내용 : 알람밸브실 및 수신기 상태 등 점검

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부 참조)

❍ 점검업체 : ㈜서울방재전문기술단

붙임   1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 무인경비시스템 점검 결과 보고서.

3. 소방시설 자체 점검 기록부.   끝.