【별지 제4호서식】

물품제조 계약심사 요청서

[신정증압장 모터펌프 제작구매 설치]

부분공개(5)

시 행	시설관리과-4603
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		기전팀장	시설관리과장			결재
조영범		양창진	03/18 代김형식
협 조

건 명	신정증압장 모터펌프 제작구매 설치		요청기관		강서수도사업소
산출금액	137,953,000원(금일억삼천칠백구십오만삼천원)
제조(수리) 기 간	계약일로부터 180일		입찰종료 예정일		2022. 4. 10.
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 강서수도사업소 시설관리과 ․ 작 성 자 : 조영범 (전화번호 : 3146-4016)
예산내역	세부사업명			예산과목			예산액(천원)
	아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량			자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비			137.953
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당				☑ 해당 없음
◦ 제조(수리)개요 - 모터펌프 30HPx200A×1식 철거, 모터펌프 30HPx200A×1식 설치 - 기타 배관부대공사 1식 ◦ 계약방법 : 지명경쟁입찰
◦ 첨부서류 1. 원가 계산서 1부 2. 설계내역서 1부. 3. 유지보수 지침서 1부. 4. 방침서 1부

	발신명의	강서수도사업소장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	목동증압장 모터펌프 제작구매 설치	◦ 수 량 :	1
◦ 규 격 :	붙임 참조	◦ 제조기간 :	계약일로부터 180일

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비(%)	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비	식	1	61,502,634	61,502,634	44.58
		간접재료비			-	-
		작업설․부산물등(△)			-	-
		소 계				61,502,634	44.58
	노무비	직접노무비	식	1	8,497,818	8,497,818	6.16
		간접노무비	식	1	1,104,716	1,104,716	0.80
		소 계				9,602,534	6.96
	경비	산재보험료	식	1	355,293	355,293	0.26
		고용보험료	식	1	96,985	96,985	0.07
		건강보험료	식	1	296,998	296,998	0.22
		연금보험료	식	1	382,401	382,401	0.28
		노인장기보험료	식	1	36,441	36,441	0.03
		산업안전보건관리비	식	1	2,163,013	2,163,013	1.57
		퇴직공제부금비	식	1	195,449	195,449	0.14
		기타경비	식	1	4,124,099	4,124,099	2.99
		소 계				7,650,679	5.55
일반관리비 (재+노+경비)x6.0%			식	1	4,725,350	4,725,350	3.43
이 윤 (노+경+일반관리비)x15%			식	1	3,296,784	3,296,784	2.39
소 계
고재처리			식	1	-3,177,570	-3,177,570	-2.30
가압원심펌프 제작구매			식	1	41,812,000	41,812,000	30.31
총 원 가						125,412,411	90.91
부 가 가 치 세						12,541,241	9.09
총 계						137,953,000	100.00