문서번호	시설관리과-20006
결재일자	2022. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
정재형	유광창	송병욱	03/21
			이재호

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

용마배수지(2지) 내부 방식공사

공법선정위원회 개최 결과 보고

2022. 3

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

용마배수지 (2지) 내부 방식공사

공법선정위원회 개최 결과 보고

2022년 시행 예정인 용마배수지(2지) 내부 방식 공사에 대하여‘공법선정위원회’를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

○ 용마배수지(2지) 내부방식공사 사업추진 및 공법선정위원회 개최 계획

[시설관리과-4063, 2022.02.28]

Ⅱ		사업개요

○ 사 업 명 : 용마배수지(2지) 내부방식공사

******************************

*********************

*********************************

※ 용마배수지 시설 현황

**	*	**	**	**	**	**
*******	******	******	******	******	******	**** ******
*******	******	******	******	******	******
****	*******	***** **** **	****** ****	**	********** ****

※ 본부 계열선정심의위원회 심의 결과

**	*	**	**	**	**	***
*****	******	*****	*****	*****	*****	*****
**	*****	**	**	**	**	**

Ⅲ		공법참여 접수현황

○ 공고기간 : 2022. 2. 28. ~ 3. 7.

○ 접수현황

계	도막계열	패널계열	비 고
15	10	5	계열별 5개 업체만 위원회 상정

※ 도막계열은 10개사가 접수되어 정량평가 결과 순위별 5개 업체만 상정

Ⅳ		위원회 개최개요

○ 안    건: 용마배수지(2지) 공법(도막, 패널) 선정

○ 일    시: 2022. 3. 18.(금) 14:00 ~ 17:45

○ 심의대상: 도막 5, 패널 5

○ 장    소: 사업소 3층 회의실(북카페)

○ 참 석 자: 7명(외부 위원 7명)

- 위 원 장(1명): 물방울연구소(주) 대표 가길현

- 위    원(6명): ㈜태성종합기술 전무 이우호

서울교통공사 토목사업소장 이정숙

케이에스엠기술(주) 상무 박기용

㈜한국종합기술 전무 이영국

한국건설기술연구원 연구위원 이현동

녹스코리아(주) 부회장 이성우

- 옴부즈만(1명): 박보현(시민감사 옴부즈만)

- 간    사(1명): 시설관리과장(송병욱)

- 담당(정재형)

Ⅴ		심의 결과

□ 구조물 부위별 공법(자재) 선정 기술심의위원회 의결

구 분	도막계열	패널계열	비 고
공법업체	티오켐(주)	(주)금빛산업

Ⅵ		행정 사항

○ 선정된 2개 업체 명단 및 공법선정위원회 결과 상수도홈페이지(공고완료), 서울시,건설알림이는 시스템오류로 공고지연 중

**********************

*********************************

****************************

****************************************************

Ⅶ		향후 계획

○ 공법선정위원회 의결로 확정된 공법(자재)에 따라 설계 및 발주

붙임.  1. 공법선정위원회 의결서 1부

2. 위원 참석자 명부 1부

3. 옴부즈만 참석 명부 1부

4. 보안서약서 및 사전접촉여부 확인서 1부

5. 공법선정 심사위원 최종선정 결과 1부

6. 위원 정성평가서(도막,패널계) 각 1부

7. 공법업체 참여자 명부 1부

8. 후보자 명부(통화기록부) 및 연락순서 1부

9. 공법선정위원회 평가 결과 공고문 1부.

10. 평가 프로그램 1부.  끝.