코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	서울특별시중랑물재생센터소장 (시설보수과장)
(경유)
제목	계약심사자료 보완요청(슬러지 저장시설 설치공사)

1. 중랑물재생센터 시설보수과-1289호(2022.3.18.)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 계약심사 요청한 ‘슬러지 저장시설 설치공사’와 관련하여 아래와 같이 보완 요청하니 2022.3.28(월)까지 제출하여 주시기 바라며, 보완과정에서 요청금액(도급금액)이 변경되는 경우에는 문서제목을 수정자료 제출로 시행하여 주시기 바랍니다.

○ 보완요청 사항

- 원가계산서에 품질관리비, 고용개선지원비를 반영

- 안전관리계획 수립대상공사에 해당되는 경우에는 원가계산서에 안전관리비를 반영

- 레미콘, 철근콘크리트용봉강은 관급자재로 구매

- 추정가격 100억 미만 공사는 표준시장단가를 미적용

- 마이크로파일공사 1식단가는 세부내역으로 작성.

- 마이크로파일 및 콘크리트파일 공사 관련 도면 작성.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정왕진		건축심사팀장	조중원		계약심사과장	03/21
손병하
협조자
시행	계약심사과-20046	(	2022.03.21	)	접수		(		)
우	03178	서울특별시 종로구 송월길 2 서울도시건축센터 (신문로2가)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-739-2975	/전송	02-739-2900	/	이메일 wjjung77@seoul.go.kr	/	대시민공개