	동 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년도 해방기(상반기)소방용수시설 일제 조사.정비계획보고

1. 재난관리과-6765(2022.03.16.)호 『 2022년도 해방기(상반기)소방용수시설 일제 조사.정비계획』 관련입니다.

2. 용두119안전센터 2022년도 해빙기(상반기) 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)계획을  다음과 같이 보고 합니다.

가. 기    간 : 202224.05. ~ 5.17.

나. 점검대상 : 총 778개소

※ 소방용수시설(공설) 741, 비상소화장치 32, 비상소방용수 2, 급수탑 1, 저수조 2

다. 조사내용

1) 소방용수시설 주변 5m이내 주·정차금지 단속 적극 추진

2) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

3) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

4) 119행정정보시스템에 등록된 소방용수시설 사진 현행화

5) 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모) 및 개인위생물품(마스크,         장갑) 착용을 철저히 하여 주시고, 고장 소방용수시설 발견 시 즉시 보고바랍니         다.

6) 노후소화전(1990.1.1.이전)점검 실시 후 노후 등급별 재분류

7) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인

라. 조사방법 : 당번자(출장조치), 비번자(초과조치) - 4시간 이내

3. 행정사항

가. 결과보고 : 2022. 5. 17. (화) 한

붙임  .일제조사 담당자 현황보고1부.  끝.

붙임  1. 일제조사-2022-상반기 1부.

	용두119안전센터장
담당자	이범식		담당자	권용국		119안전센터장	03/21
남정오
협조자
시행	용두119안전센터-20008	(	2022.03.21	)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 (용두동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1370	/전송	02-726-2044	/	21877@seoul.go.kr	/	대시민공개