등록번호	도로시설과-2910		도로조명팀장		도로시설과장		생활도시친화국장
등록일자	2022.3.21.
			박형준		代김경수		전결 03/21 유철호
결재일자	2022.3.21.
공개구분	대시민공개
			협 조
『2022년 해빙기 대비』 도로조명시설 특별점검 및 정비결과 보고 시계획
생활도시친화국 도로시설과

『2022년 해빙기 대비』 도로조명시설 특별점검 및 정비결과 보고

해빙기 대비 도로조명시설에 대한 안전사고 예방과 주민불편 해소 및 시설물 유지관리를 위해 특별점검 실시 및 정비결과를 보고 드림

Ⅰ		추진 근거

□ 2022년 해빙기 대비 도로조명시설 특별점검 요청

- 서울시 도로관리과-2314(2022.2.10.)

□ 2022년 해빙기 대비 도로조명시설 특별점검 실시계획

- 도로관리과-1534(2022.2.14.)

Ⅱ		도로조명시설 특별점검 및 정비결과

□ 점검대상 : 6,535등

등 수 (등주)	가 로 등			비 고
	차도등	보행등	육교등 교량하부등
6,535	4,535	1,980	20
(3,869)	(3,863)		(6)
※ 분전반: 235(일반 114면, 지하매설식 3면, 등주일체형 112면, 융합형 6면)

□ 점검기간 : 2022. 2.16.(수) ~ 3.11(금)

□ 점 검 자 : 도로조명팀장 등 9명(4개조)

□ 주요 점검내용

○ 각종 가공전선(전원선 및 통신선 등) 정비

○ 노후․파손 부착물(가로등․필름 밴드 등) 철거 및 표찰 정비

○ 가로등주 기초점검 및 경사주 정비

○ 분전함 누전차단기 동작시험 및 시건장치 불량, 파손 교체

○ 부점등 ,글러브 변색, 가로등 및 분전반 외관 저해요인 등

□ 점검 및 정비결과(“세부결과 따로붙임”)

구분	점검 내용	적출 (건)	조치완료 (건)	조치예정 (건)	비고
총계 (건)		20	20	0
가로등	부점등(7건),경사주(2건) 안정기커버 불량 등(6건)	15	15	-
분전함	누전차단기 동작시험 및 시건장치 불량 여부 등	1	1	-
가공선 및 노후부착물	각종 가공전선(1건), 불법 광고물․부착물(3건)	4	4	-

Ⅲ		향 후 계 획

□ 점검 및 정비결과를 3.23일한 서울시에 결과 제출.

붙임  2022년 해빙기 대비 도로조명시설 특별점검 결과 1부.  끝.