문서번호	소방행정과-20040
결재일자	2022. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김태형	김용섭	김묘진		03/22
				강동만
협 조

성동소방서
- 왕십리119안전센터 - 시스템 냉•난방기 교체 계획

성 동 소 방 서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 왕십리119안전센터 - 시스템 냉•난방기 교체 계획

잦은 고장으로 인한 유지보수 비용 증가 및 성능이 저하된 왕십리119안전센터 냉·난방기를 교체하여 보다 쾌적한 근무환경을 조성 하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 본부 소방행정과-1965(2022.1.24.)『2022년 ‘소방관서 시설물 유지보수’ 예산배정 내역 알림

❍ 소방행정과-1758(2022.2.22.)『2022년 성동소방서 주요업무계획 책자 배부 안내』

Ⅱ		현황 및 실태

□ 대  상 : 왕십리119안전센터

***********************************

**************************

******************************

*********************************************

□ 에어컨 수리 현황

❍ 1918. 1.29. 냉·난방기 수리

❍ 1919. 2.14. 냉·난방기 4way 밸브수리

❍ 1921. 7.21. 119안전센터 에어컨 수리

□ 문제점

❍ 에어컨 실외기 일부 고장으로 1개의 실외기 사용중

- 실외기 과부하로 노후화 가속 및 잦은 멈춤 등 으로 실효성 부족

❍ 노후화에 따른 잦은 고장증가 및 냉매 누설 등으로 인한 부식

냉매누설로 인한 부식	에어컨 실외기

Ⅲ		사업개요

□ 사업기간 : 2022. 4월 ~ 5월중

□ 사업규모

❍ 시스템 냉·난방기 전면 설치(교체)

- 실외기 2대(냉방기 1, 전기히트펌프 1)

- 실내기 13대(1way 6, 2way 3, 4way 4)

- 기타 설치부품 및 배관

❍ 구매방법 : 나라장터 조달구매

□ 총사업비 : ***********

□ 예산과목 : 소방관서 시설물 유지보수 / 시설비(401-01)

Ⅳ		기 대 효 과

□ 냉난방설비 교체로 열효율 제고 및 청사 냉난방 비용 감소

□ 쾌적한 사무실 및 대기실 환경으로 직원 근무여건 향상.  끝.