문서번호	정수과-20007
결재일자	2022. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
경규선		유준수	03/21
			조성태
협조
	주무관		정승경

소형생물(유충) 자체 대응 매뉴얼 개정 보고

2022.3.

암사아리수정수센터

소형생물(유충) 자체 대응 매뉴얼 개정 보고

｢상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼｣ 개정과 관련하여 신속하고 효율적인 소형생물 대응을 위해 자체 매뉴얼을 개정․시행함으로써 안전한 수돗물을 공급하고자 함.

Ⅰ		추진배경

○ 본부 “상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼” 개정 통보(2022.3.11.)

☞ 사업소별 자체 대응 매뉴얼 개정 및 제출요청

‣ 목적 : 상수도 생산・공급계통에서 소형생물 발생시 신속하고 효율적인 대응

‣ 반영사항

- 소형생물 제거시설 설치완료 후 최적화 Test 결과 반영

- 환경부 “수돗물 유충 발생 예방 및 대응방안”(′21.8.) 반영

- 정수센터 및 수도사업소 개정 요구사항 반영

‣ 주요 개정내용

- 목적 구체화

(기존) 정수처리공정에서 소형생물(유충)이 발생할 경우 대응 ~

(개정) 정수처리공정 중 ****************** 소형생물(유충)이 ~

- 모니터링 대상 및 주기 개정

**

- 정수처리공정 최적화 운영범위 설정 및 예방요령(환경부) 반영

- 정수센터 모니터링 및 운영관리 방법(환경부)

○ 그간 암사정수센터 운영 및 시설개선 사항을 고려하여 일부 개정 필요

※ 암사 소형생물(유충) 대응 매뉴얼 1차 개정 : 21.8.19.

Ⅱ		주요 개정내용

○ 목적 구체화

- (현행) 정수처리 공정에서 소형생물(유충)이 발생할  경우 대응방법 및 절차 ……

- (개정) 정수처리 공정 중 활성탄지 유출수 이후에서 살아있는 소형생물(유충)이 발생할 경우 대응방법 및 절차 ……

○ 모니터링 대상 및 주기 변경

구분			평상시			활성탄지통합수에 살아있는 소형생물 (유충) 발견시
			생물 비활동기 (1단계)	생물 활동기 (2단계)	생물 번식 왕성기 (3단계)
시 기			******	************	*****	*
공정수		대상	*************************************
		주기	**** *******************	**** ***************		******* **************
활성탄지	역세척수		****	**** *************		**** *************
	지별검사		******** ****	***		****
	탄층조사		*	*		***

※ 소형생물 발생 상황에 따라 필요시 모니터링 상향 추진

※ 활성탄 교체 작업은 생물 비활동기에 작업 시행

○ 소형생물(유충) 발생 예방요령 추가

- 정수처리공정별 운영기준 설정

구분	운영 항목	세부 운영조건		비고
		본부 (최적화 운영결과)	암사
착수정	잔류염소	************	***********	***************
침전지	잔류염소	***********	***********	***************
여과지	역세척 주기	*****	*********	*******************
오존접촉조	용존오존농도	***** ***********	****** ***********	***************
활성탄흡착지	역세척 주기	*****	*********	****************

※ 암사정수센터 ′21년 운영 결과 검토에 따른 운영범위 설정

※ 냄새물질, 암모니아성 질소 유입, 소형생물 등 다양한 원수 수질변화 및 클로로포름 등의 방류수 수질을 고려하여 탄력적 운영 실시

- 각 공정별 운영 및 위생관리시설 관리 사항 추가(취수원 ~ 정수지)

○ 기타 소형생물(유충) 검출 시 공정운영 조정사항 수정

Ⅲ		행정사항

○ 자체 소형생물(유충) 대응 매뉴얼 본부 제출(3/21까지)

○ 중앙제어실 및 실험실에 개정 매뉴얼 비치

붙임 1.「소형생물(유충) 대응 매뉴얼」주요 개정내용 1부.

2.「암사정수센터 소형생물(유충) 대응 매뉴얼」(2차개정안) 1부.

3.「암사정수센터 소형생물(유충) 대응 매뉴얼」(1차개정) 1부.  끝.