문서번호	자활지원과-20101
결재일자	2022. 3. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	자활시설팀장	자활지원과장
박선정	유선숙	03/23
		강재신

2022년 시립 노숙인시설 태양광설비 안전관리 계획

2022. 3.

복지정책실

〔자활지원과〕

2022년 시립 노숙인시설 태양광설비 안전관리 계획

시립 노숙인시설 태양광 발전설비의 안전사고 예방을 위한 점검 및 점검결과에 따른 보수를 통하여 안전관리를 수행하고자 함

□ 추진근거

○ 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준(서울시 고시, 2021.4.15.)

- 태양광설비 관리부서는 안전관리 계획을 수립하고 점검·관리업무 수행

○ 2022년 공공태양광 설비 안전점검 및 유지보수 계획(녹색에너지과-4237, 2022.2.25.)

□ 안전점검

****************************************

시설명	설치장소	설치 연도	발전용량 (kW)	비고
*******	***************	*****	****
**************	***********	*****	*****	**
********	****************	*****	****
***************	*************	*****	****

* 24시간게스트하우스 : 2022. 1. 20일 21.84kW 설치(2021.2. 6.4kW 기설치)

○ 점검기간 : 2022. 3. ~ 12.

- 일상점검(월 1회) / 정기점검(분기 1회) / 전수점검(연1회)

○ 점검방법 및 내용

- 전기안전관리자 주관 하에 시설별 점검(20kW 초과시설)

- 서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시(’21. 4. 15.)

〔별표9~11〕에 의한 점검(붙임1)

- 점검결과는 태양광 모니터링시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 입력 또는 점검

체크리스트 기록·관리(시설)

○ 주요 점검항목 및 요령 : 설비 파손 및 동작상태, 모듈/인버터/접속함

결함여부, 청소상태 등(붙임 1 참조)

□ 점검결과 및 보수

○ 고장 후 방치시설, 효율저하 및 사고위험이 우려되는 시설정비

○ 노후(10년이상) 접속함, 인터버, 모듈 등 대상선정 및 단계적 교체

○ 보수 입회 및 감독, 발전량 등 점검내역 관리, 고장 발생시 정비요청 등

□ 추진일정

○ 2022. 3. ~ 12. : 시설별 안전점검 실시(태양광 통합모니터링 시스템등록)

○ 2022. 6. / 12. : 상·하반기 안전점검 결과보고(녹색에너지과)

붙임  태양광설비 점검항목 및 요령, 점검 체크리스트(별표9~11) 1부.  끝.