“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	(주)서진인스텍
(경유)
제목	1차 작업지시(2022년 유량계 유지보수용역)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 계약 체결하여 시행 중인 『2022년 유량계 유지보수 용역』과 관련하여 아래와 같이 작업지시하오니 기한 내에 완료하고 그 결과를 보고하여 주시기 바라며, 작업 중 질식사고 및 각종 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 1차 작업지시(2022년 유량계 유지보수 용역)

나. 작업기간 : 2022.3.28.(월) ~ 2022.5.27.(금)

다. 작업대상 : 작업지시 내역

라. 작업내용 : 유량계·제어반 점검(33개소) 및 유량계 교정검사(13개소) 등

마. 안전조치

- 맨홀 등 밀폐공간에서의 질식사고 예방에 대한 작업자 안전교육 실시 및  안전장비착용 철저

- 맨홀 작업시 유해가스 발생 및 존재 여부를 확인하고, 산소 농도를 측정하여 최소 농도가 공기 중의 18% 이상 안전이 확인될 경우에만 작업에 임하여 질식사고 예방

- 도로상(맨홀) 작업시 안전 및 교통사고 예방과 차량, 시민의 통행에 방해가 되지 않도록 교통안내요원 배치

붙임  1. 유량계 설비 점검계획 1부.

2. 작업지시 내역서(1차) 1부.

3. 밀폐된 공간 작업전 산소농도측정 요령 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	권준석		기전팀장	배승철		시설관리과장	03/23
조임남
협조자
시행	시설관리과-20175	(	2022.03.23	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4623	/전송	02-3146-4639	/	k*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)